雲林縣免辦理變更使用執照之規模認定標準

第　一　條　　本標準依建築法第七十三條第三項規定訂定之。

第　二　條    建築物之使用及變更使用，應符合都市計畫土地使用分區管制或非都市土地使用管制之容許使用項目規定。

第　三　條　　建築物除原供農舍、停車空間或防空避難室使用外，其變更使用在不改變主要構造、防火區劃、消防設備、防火避難設施行為且合於下列建築物使用類組及規模者，免辦理變更使用執照：

一、屬同類同組使用項目更動者。

二、建築物第一層變更為Ｂ類第３組、Ｄ類第５組、Ｅ類、Ｆ類第２組、Ｆ類第３組、Ｇ類第２組、Ｇ類第３組、Ｈ類第１組、Ｈ類第２組使用，其變更使用面積在三百平方公尺以下或非供公眾使用範圍者。

三、建築物避難層直上層變更為Ｄ類第５組、Ｆ類第２組、Ｆ類第３組、Ｇ類第　　　　　　　　　２組、Ｇ類第３組、Ｈ類第１組、Ｈ類第２組使用，其變更使用面積在二百平方公尺以下者。

四、建築物各樓層變更為Ｇ類第２組、Ｇ類第３組使用且為非供公眾使用範圍者。

五、建築物在商業區第一層、第二層及地下一層、在住宅區限於第一層變更為資　　　　　　　　　訊休閒服務業使用，其使用面積合計在一百五十平方公尺以下者。

六、建築物各樓層變更為工廠使用，其使用之作業廠房樓地板面積，在實施都市　　　　　　　　　計畫地區未達二百平方公尺或在非實施都市計畫地區未達五百平方公尺者。

前項所稱建築物使用類組，依建築法第七十三條執行要點使用分類之規定。

第　四　條　　合於前條免辦理變更使用執照者，其建築物所有權人及使用人應於申請營利事業登記或立案登記時，檢附申請範圍未有妨礙防火避難設施或構造設備，營業範圍絕不佔用建築物附設之停車空間、防空避難設備、自用貯藏室及其他公共設施，並願依法維護防火避難設施合法使用及構造設備安全之切結證明。

合於前條免辦理變更使用執照之建築物仍應依規定申報公共安全檢查，主管建築　　　　　　　機關得隨時派員檢查其有關公共安全與公共衛生之構造與設備。如有規避、妨礙或拒絕檢查或檢查不合規定者，應依建築法有關規定處分。

第　五　條　　領有使用執照之一定規模以下建築物變更使用用途者，其變更使用用途規模及範圍符合本標準第三條規定者，應備具使用項目更動申報書(如附件一)免由建築師簽證，並檢附下列各項書圖文件，報請主管建築機關備查。

一、建築物權利證明文件。

二、原核准使用執照影本。

三、原核准使用執照竣工平面圖影本。

四、建築物之平面圖，應明確標示營業範圍及面積，且其比例不得小於一百分之一。

五、未妨礙防火避難設施或構造設備等切結書(如附件二)。

第　六　條　　有關消防安全設備部分，仍應依消防法規定，逕向消防機關辦理。 　　　　　　　有關建築物室內裝修部分，仍應依建築物室內裝修管理辦法規定辦理。

第　七　條　　本標準自發布日施行。