## A3檢視表(二)
社團法人雲林縣建築師公會建造(雜項)執照協檢作業
	設計建築師圖說檢視表 檢視日期： 年 月 日
類別： □建照 □變更設計 □雜照					幢 棟 / 地上 層 / 地下 層 戶
起 造 人：		案號： / 送件人：
設 計 人：		建築地點/地號：					鄉/鎮/市/區 段 (小段) 地號
使用分區/用途：		總樓地板面積： ㎡ / 工程造價： 元
法規重點		設計人 / 檢視結果	法條索引		法規重點					設計人 / 檢視結果	法條索引
壹	地籍圖、配置圖、現況圖、位置圖、綠化平面圖、圖例、索引表、法規檢討表、土管要點檢討				3	(4) 防火構造、防火區劃、內部裝修材(含隔音、吸音材料)					69~76 / 79~88
	(1) 標示位置、方位、地號、道路寬度名稱					(5) 8F以上直通樓梯數量、步行距離、重複步行距離					93~99,33
	(2) 配置圖標示騎樓、防火隔間、空地、基地標高、排水系統					(6) 走廊寬度					92
	(3) 符合畸零地使用規則、容積地區最小寬度及規定					(7) 緊急進口設置					108,109
	(4) 建築物配置圖與平面圖相符					(8) 安全梯(室內安全梯、戶外安全梯、特別安全梯)					96~97-1
	(5) 土管要點檢討，注意發布日期					(9) 昇降機、緊急昇降機、排煙室					55,106, / 107,102
	(6) 日照陰影檢討		23,24			(10) 日照、通風、採光檢討
	(7) 綠化、保水、滯洪設施檢討				4	屋頂層平面
貳	面積計算表					(1) 用途、屋頂避難平台、屋頂排水					99
	(1) 地段、地號、使用分區					(2) 突出物, 雜項工作物					1-10
	(2) 基地面積、法定空地					(3) 避雷設備 ( 建物高≧20m，保護半徑)					19~21(備)
	(3) 建築面積、建蔽率		1			(4) 其他
	(4) 容積樓地板面積、容積率(免計入容積檢討)		161,162		5	建築物安全維護設計檢討					4章之1
	(5) 各層樓地板面積、總容積樓地板面積		1,162		6	特定建築物限制(基地臨路規定) 檢討					5章
	(6) 工程造價(雜項工作物)				7	公共建築物行動不便者使用設施(檢視表)					10章
	(7) 陽台、屋簷、花台、雨遮		1-3,162		8	地下建築物專章檢討					11章
	(8) 屋頂突出物面積		1-10		9	高層建築物專章檢討					12章
	(9) 夾層、閣樓面積 (≦ 1/3 或 100㎡ )		1-17,1-18		10	山坡地建築專章檢討					13章
	(10) 停車空間數量（公有建物>1500㎡加倍設置）		59~62		11	工廠類建築物專章檢討					14章
	(11) 防空避難設備(附建標準)		140,141		12	都市計畫地區建築基地綜合設計(開放空間) 檢討					15章
參	容積管制檢討				13	老人住宅專章檢討					16章
	(1) 陽台、梯廳，寬度、面積檢討(>2m，>10%，>15%)		162		14	綠建築專章檢討					17章
	(2) 機電設備、避難設施、管理維護空間檢討(≦15%)		162		伍	立面圖 (比例尺不得小於1/200)
	(3) 道路陰影面積 (建築高度比3.6:1)、建築物高度限制範圍		16、164、166-1			(1) 建築線、境界線、牆面線、院落
	(4) 建築挑高、位置、面積、高度		164-1			(2) 樓層高度、建築物高度、高度比
肆	平面圖 (比例尺不得小於1/200)					(3) 兩條以上道路高度限制					16
1	地下層平面					(4) 屋突(≦ 6m、9m)、女兒牆高度(≦1.5m)					1-10
	(1) 用途、基地界線、污水、消防設施位置標示					(5) 緊急進口(標記)					108,109
	(2) 防空避難設備(進出口、固定設備≦1/4)		141~144			(6) 立面材料標示(或檢附粉刷表)
	(3) 停車空間設置、車道(坡道)，尺寸、斜度、寬度、淨高 / (法定、獎勵、自設車位標示)		59-62, 136~139			(7) 避雷設備( 建物高≧20m)					19-21(備)
	(4) 直通樓梯、安全梯、特別安全梯檢討 / (步行距離、重複步行距離)		93~96-1 / 33		陸	剖面圖 (比例尺不得小於1/200)
	(5) 防火區劃		79~83			(1) 騎樓、人行道(淨高、淨寬、坡度)					57
	(6) 汽車車道(基地面積>1500㎡且地面層以外停車時)		60			(2) 主要外牆(樓層高度、建物高度、欄杆、窗台、女兒牆高度)					38,45
	(7) 通風檢討		43			(3) 浴廁(淨高>1.7m)、樓梯(淨高>1.9m、級高、級深)					33~36
2	壹層平面					(4) 昇降機					55
	(1) 著色並標示地下層範圍					(5) 汽車坡道(≧1:6 )、汽車昇降機道					61
	(2) 計畫道路、現有道路、截角、退縮線					(6)構造及材料大樣圖(綠建築檢討)					建築法32
	(3) 建築線、基地境界線標示				柒	門窗圖
	(4) 騎樓、無遮簷人行道、指定牆面線		57			(1) 門窗標示(防火門窗)
	(5) 設計高程 (GL、FL等相對高程、臨道路高程)				捌	建築物設備及設施圖
	(6) 雨水、污水、公共排水溝、污水處理設施位置、 / 排水方向					(1) 衛生設備、污水處理設施 / (依用途分類計算，場鑄時環工技師簽證)
	(7) 用途(不同用途之防火區劃)					(2) 機械停車設備
	(8) 院落檢討( 前、後、側院)					(3) 昇降機設備
	(9) 基地內通路(私設通路)及迴車道寬度、穿越深度、淨高		2,163			(4) 地下室機械排風設備(FA≧1000㎡)
	(10) 防火間隔、碰撞距離、鄰棟間隔(防火門窗標示)		110,110-1			(5) 中央空調設備
	(11) 外牆、陽台(法定空地)、廢氣開口距離 / (>1m;>2m或防火門窗)		45			(6) 其他
	(12) 出入口、門廳、通道、走廊		90~92 / 122,130		玖	結構圖
	(13) 避難層樓梯至屋外最大步行距離		94			(1) 各層結構平面(未檢附結構計算書時須標示碰撞距離)
	(14) 避難層設置直通樓梯(安全梯)檢討(二處出口、防火門)		90~96-1			(2) 配筋詳圖
	(15) 日照、通風、採光檢討		43			(3) 開挖安全措施(深度 > 1.5m、地錨涉鄰地及道路須同意書)
	(16) 車道(坡道)退縮2公尺及60度視線無礙、汽車昇降機出 / 入等候空間		136		拾	其他
	(17) 擋土牆、圍牆等雜項工程				協助檢視建議
3	其他(標準)層平面
	(1) 用途(或空間名稱)				《協助檢視建議填寫不足時請填於後方頁面》
	(2) 外牆、陽台開口距離、防火門窗檢討		45,110
	(3) 住宅、集合住宅樓板挑空設計檢討		164-1
備 註	一、檢視結果符合畫 [ ○ ]，免檢討或無此項目畫 [ ／ ]。 / 法條索引為技術規則或相關法規參考條文。 / 二、設計建築師應以實際設計內容及應附書件檢討，並依法負 / 簽證全部責任，檢視表不足勾選時，得於(拾)其他項下自 / 行填寫。 / 三、依建築法第26條之規定，建築物起造人、或設計人、或監 / 造人、或承造人，如有侵害他人財產，或肇致危險或傷害 / 他人時，應視其情形，分別依法負其責任。 / 四、本會協檢建築師僅就本表內容提供協助檢視建議，本會與 / 協檢建築師均非審查性質且仍由設計建築師負全部責任。	以下項目請設計人勾選

		□本案業經雲林縣政府 年 / 月 日府建管二字 / 第 號函 / 抽查會議列管在案,依規辦 / 理變更。

					設計建築師簽章			協助檢視建築師